Опросный лист на установки компенсации реактивной мощности  УКМ, УКМ58, УКМ63,  КРМ, УККРМ, УКРМ

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип установки компенсации реактивной мощности 
	
	

	Регулируемая или нерегулируемая установка компенсации реактивной мощности 
	
	

	Номинальное напряжение, кВ
	
	

	Номинальная мощность установки компенсации реактивной мощности, кВар 
	
	

	Количество ступеней и мощность каждой ступени
	
	

	Наличие защиты от перегрузок по току
	
	

	Наличие контроля тока установки компенсации реактивной мощности  по фазам
	
	

	Характер нагрузки (постоянная, средняя, переменная)
	
	

	Исполнение установки компенсации реактивной мощности внутреннего или наружнего
	
	

	Степень защиты шкафов установки компенсации реактивной мощности, IP
	
	

	Вид ввода
	
	

	Наличие обогрева или вентиляции
	
	

	Количество установок компенсации реактивной мощности 
	
	

	Способ доставки
	
	

	Реквизиты заказчика
	


